## Sheet1
INPUTS |  | OUTPUT |  | TIMER |  |  | COUNTER
PLC Address | Modbus Address | PLC Address | Modbus Address | PLC Address | Modbus Address(Bit) | Modbus Address(Word) | PLC Address | Modbus Address(Bit) | Modbus Address(Word)
X0 | 101025 | Y0 | 001281 | T0 | 001537 | 401537 | C0 | 003585 | 403585
X1 | 101026 | Y1 | 001282 | T1 | 001538 | 401538 | C1 | 003586 | 403586
X2 | 101027 | Y2 | 001283 | T2 | 001539 | 401539 | C2 | 003587 | 403587
X3 | 101028 | Y3 | 001284 | T3 | 001540 | 401540 | C3 | 003588 | 403588
X4 | 101029 | Y4 | 001285 | T4 | 001541 | 401541 | C4 | 003589 | 403589
X5 | 101030 | Y5 | 001286 | T5 | 001542 | 401542 | C5 | 003590 | 403590
X6 | 101031 | Y6 | 001287 | T6 | 001543 | 401543 | C6 | 003591 | 403591
X7 | 101032 | Y7 | 001288 | T7 | 001544 | 401544 | C7 | 003592 | 403592
X10 | 101033 | Y10 | 001289 | T8 | 001545 | 401545 | C8 | 003593 | 403593
X11 | 101034 | Y11 | 001290 | T9 | 001546 | 401546 | C9 | 003594 | 403594
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦
X377 | 101280 | Y377 | 001536 | T255 | 001792 | 401792 | C255 | 003840 | 403840
MEMORY BIT |  | MEMORY BIT |  | DATA REGISTER
PLC Address | Modbus Address | PLC Address | Modbus Address | PLC Address | Modbus Address
M0 | 002049 | M1536 | 045057 | D0 | 404097
M1 | 002050 | M1537 | 045058 | D1 | 404098
M2 | 002051 | M1538 | 045059 | D2 | 404099
M3 | 002052 | M1539 | 045060 | D3 | 404100
M4 | 002053 | M1540 | 045061 | D4 | 404101
M5 | 002054 | M1541 | 045062 | D5 | 404102
M6 | 002055 | M1542 | 045063 | D6 | 404103
M7 | 002056 | M1543 | 045064 | D7 | 404104
M8 | 002057 | M1544 | 045065 | D8 | 404105
M9 | 002058 | M1545 | 045066 | D9 | 404106
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦
M1535 | 003584 | M4095 | 047616 | D4095 | 047616

## Sheet2
D10 | 4106
D11 | 4107
D12 | 4108
D13 | 4109
D14 | 4110
D15 | 4111
D16 | 4112
D17 | 4113
D18 | 4114
D19 | 4115
D20 | 4116
D21 | 4117
D22 | 4118
D23 | 4119
D24 | 4120
D25 | 4121
D26 | 4122
D27 | 4123
D28 | 4124
D29 | 4125
D30 | 4126
D31 | 4127
D32 | 4128
D33 | 4129
D34 | 4130
D35 | 4131

## Sheet3
MB | Min | Hour | Day | Mon | Year
2 | 4 | 240 | 5760 | 172800 | 2073600
[6 empty] | File size in MB | FPS | Min | Hour in GB | Day | Mon | Year
[6 empty] | 2 | 1 | 120 | 7.0312 | 168.75 | 5062.5 | 60750